| ANEXO1. LISTADO EQUIPOS MÉDICOS MENORES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| RUC: |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONO: |  |  |  |  |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDEZ DE LA OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE LA OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro. | Equipo | Marca | Modelo | Código Institucional | # Mínimo Mantenimientos preventivos al año | Precio por visita | Precio Total |
| 1 | Autoclave (Olla) | ALL AMERICAN | 25x-1 | 4.3.1.1 | 3 |  |  |
| 2 | Cabina de bioseguridad | Biobase | 11239BBC86 | 4.2.2.1 | 2 |  |  |
| 3 | Centrífuga | Hettich | EBA 20 | 3.5.11.1 | 2 |  |  |
| 4 | Centrífuga | Labline | CF-822 | 4.6.503.1 | 2 |  |  |
| 5 | Centrífuga | Human | HuMax 3K | 4.6.504.1 | 2 |  |  |
| 6 | Centro de Inclusión | Thermo Scientific | Histostar | 5.12.86.1 | 2 |  |  |
| 7 | Crióstato | SLEE | MNT | 4.6.505.1 | 2 |  |  |
| 8 | Equipo de coagulación | Human | HumaClot Junior | 4.6.140.1 | 2 |  |  |
| 9 | Estación de macroscopia | Mopec | MB-1060R | 4.6.512.1 | 2 |  |  |
| 10 | Esterilizador | Memmert | SN30 | 4.3.17.1 | 2 |  |  |
| 11 | Incubadora | Shel Lab | 1535 | 4.2.106.1 | 2 |  |  |
| 12 | Microscopio | Olympus | BX40 | 4.6.239.1 | 2 |  |  |
| 13 | Microscopio | Olympus | BX40 | 4.6.238.1 | 2 |  |  |
| 14 | Microscopio | Olympus | BX40 | 4.6.241.1 | 2 |  |  |
| 15 | Microscopio | Olympus | BX41 | 4.6.240.1 | 2 |  |  |
| 16 | Microscopio | Olympus | CX31 | 4.6.245.1 | 2 |  |  |
| 17 | Microscopio | Nikon | Eclipse Ci | 4.6.506.1 | 2 |  |  |
| 18 | Microscopio de fluorescencia | Carl Zeiss | Axio Imager.A1 | 4.6.242.1 | 2 |  |  |
| 19 | Procesador de tejidos | Microm | STP 120 | 4.6.315.1 | 2 |  |  |
| 20 | Teñidor de Slides | Microm | HMS 70 | 4.6.411.1 | 2 |  |  |
| 21 | Termobloque | Thermo lyne | 16500 | 4.1.93.1 | 2 |  |  |
| 22 | Turbidímetro | BIOSAN | DEN-1B | 4.6.514.1 | 2 |  |  |
| 23 | Contador de células digital | MARIENFELD | CELLCOUNTER 2001 | 4.6.96.1 | 2 |  |  |
| 24 | Agitador de Tubos | THERMOLYNE | M26125 | 4.6.5.1 | 2 |  |  |
| 25 | Esterilizador | MEMMERT | SNB400 | 4.3.15.1 | 2 |  |  |
| 26 | Microtomo rotatorio | SHANDON | 0325/NA | 4.6.248.1 | 2 |  |  |
| 27 | Microscopio Trinocular | OLYMPUS | BH-2 | 4.6.244.1 | 2 |  |  |
| 28 | Agitador | WALLAC | 1296-002 |  | 2 |  |  |
| 29 | Desfibrilador | Marquette Hellige | CardioServ | 4.7.10.1 | 4 |  |  |
| 30 | Electrobisturí | Xcel Lance | Shayla vista | 4.1.114.1 | 4 |  |  |
| 31 | Electrobisturí | Xcel Lance | Shayla penta | 4.1.26.1 | 4 |  |  |
| 32 | Equipo de intubación difícil | Ambu | A view 405-002-000 | 4.7.56.1 | 3 |  |  |
| 33 | Lámpara cielítica | Maquet | Axcel | 4.1.150.1 | 2 |  |  |
| 34 | Lámpara de pedestal | SKYLUX | Minor AS-STAND | 5.10.40.1 | 2 |  |  |
| 35 | Máquina de anestesia | Mindray | Wato EX 35 | 4.1.138.1 | 4 |  |  |
| 36 | Mesa de Cirugía | Mindray | HyBase6100 | 4.1.146.1 | 2 |  |  |
| 37 | Monitor multiparámetros | DRAGER | Vista 120S | 4.15.3.1 | 4 |  |  |
| 38 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | PVM-2701 | 4.7.34.1 | 4 |  |  |
| 39 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | BSM-3562 | 4.7.33.2 | 4 |  |  |
| 40 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | BSM-3562 | 4.7.33.1 | 4 |  |  |
| 41 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | BSM2301K | 4.7.26.3 | 4 |  |  |
| 42 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | BSM2301K | 4.7.26.2 | 4 |  |  |
| 43 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | BSM-2301K | 4.7.26.1 | 4 |  |  |
| 44 | Unidad Multigas | Nihon Kohden | GF-210R | SD | 4 |  |  |
| 45 | Unidad Multigas | Nihon Kohden | GF-210R | SD | 4 |  |  |
| 46 | Lámpara cielítica | Maquet | Volista Acces | 4.1.163.1 | 2 |  |  |
| 47 | Colposcopio | Optomic | Fibrolux LED HP | 4.4.1.1 | 3 |  |  |
| 48 | Colposcopio | Intermed | IVOZM-310 | 4.12.30.1 | 3 |  |  |
| 49 | Evacuador de humo | Bovie | ARVV220 | 4.12.43.1 | 3 |  |  |
| 50 | Evacuador de humo | Loktal | Wavevac | SD | 3 |  |  |
| 51 | Fuente de luz | Olympus | CLV-S20 | 4.1.41.1 | 4 |  |  |
| 52 | Fuente de luz | Wolf | 4215 | 4,1,20,1 | 4 |  |  |
| 53 | Insuflador | Olympus | UHI | 4.1.46.1 | 4 |  |  |
| 54 | Mesa ginecológica | Givas | AP4010 | 4.2.92.1 | 2 |  |  |
| 55 | Mesa ginecológica | Audencol | SD | SD | 2 |  |  |
| 56 | Monitor de grado médico | AG Neovo | RX-32 | SD | 2 |  |  |
| 57 | Unidad electroquirúrgica | Bovie | AARON 950 | 4.12.43.1 | 4 |  |  |
| 58 | Unidad electroquirúrgica | Loktal | Wavetronic 5000 | SD | 4 |  |  |
| 59 | Procesador de video | Karl Storz | Telecam DX II | 4.4.3.1 | 4 |  |  |
| 60 | Cabezal de cámara | Karl Storz | Telecam C | 4.4.3.1 | 4 |  |  |
| 61 | Esterilizador | MEMMERT | TV 500 | 4.3.14.1 | 2 |  |  |
| 62 | Bomba de irrigación | Medivators | Endo stratus irrigation pump | 4.5.78.2 | 3 |  |  |
| 63 | Bomba de succión | Simex | M30 Plus | SD | 1 |  |  |
| 64 | Electrobisturí | WEM | SS 501S | 4,5,90,1 | 4 |  |  |
| 65 | Electrobisturí | RZ | G 400 | 4.1.101.1 | 4 |  |  |
| 66 | Insuflador | Medivators | Endo stratus co2 insuflator | 4.5.78.1 | 4 |  |  |
| 67 | Máquina de Anestesia | Soxil | SD | 4.1.57.1 | 4 |  |  |
| 68 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | PVM-2701 | 7.2.33.1 | 4 |  |  |
| 69 | Desfibrilador | Nihon Kohden | Cardiolife | 4.7.25.1 | 4 |  |  |
| 70 | Lavachatas | Getinge | Spolomat 2000 | 4.1.153.1 | 2 |  |  |
| 71 | Monitor ECG | Accusync | 7200-3M | 20.4.1 | 2 |  |  |
| 72 | Monitor ECG | Edan | X12 | 4.7.74.3 | 2 |  |  |
| 73 | Central de Monitoreo | Nihon Kohden | MU-960RK | 4.7.8.1 | 3 |  |  |
| 74 | Compresor | Bird | 6500 Air Compressor | 4.7.44.1 | 4 |  |  |
| 75 | Desfibrilador | Nihon Kohden | Cardiolife | 4.7.66.1 | 4 |  |  |
| 76 | Ecógrafo portátil | Edan | AX8 | 4.15.2.1 | 2 |  |  |
| 77 | Gasómetro | Siemens | RAPIDPoint 500 | 4.15.1.1 | 3 |  |  |
| 78 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | BSM-3562 | 4.7.27.2 | 4 |  |  |
| 79 | Monitor multiparámetros | Nihon Kohden | BSM-3562 | 4.7.27.1 | 4 |  |  |
| 80 | Ventilador | Vyasis | Vela | 4.7.45.1 | 4 |  |  |
| 81 | Ventilador | Bird | 8400ST i | SD | 4 |  |  |
| 82 | Cabina de Bioseguridad | Biobase | BSC-1300IIB2-X | 4.12.94.1 | 2 |  |  |
| 83 | Caldero de Vapor | Sussman | ES48 | SD | 3 |  |  |
| 84 | Máquina de anestesia | Hillmed | HM-301 | 4.1.55.1 | 4 |  |  |
| 85 | UPS | EATON | 80 kva | 4.14.10.1 | 2 |  |  |
| 86 | UPS | General Electric | Lan Pro 20-33 | 4.14.16.1 | 2 |  |  |
| 87 | UPS | General Electric | Lan Pro 30-33 | 4.14.6.1 | 2 |  |  |
| 88 | Monitor ECG | Edan | X12 | 4.7.74.1 | 2 |  |  |
| 89 | Monitor ECG | Edan | X12 | 4.7.74.2 | 2 |  |  |
| 90 | Lampara cielítica | Toptled | Heal Force | 4.1.164.1 | 2 |  |  |
| 91 | Electrocardiógrafo | Schiller | AT-1 G2 | 4.2.146.1 | 3 |  |  |
| 92 | Monitor ECG | Edan | X10 | 4.7.72.2 | 2 |  |  |
| 93 | Esterilizador | Biobase | BOV-V35F | 4.3.27.1 | 2 |  |  |
| 94 | Cama Eléctrica | CPI | CPI-M2 | 10.1.72.1 | 2 |  |  |
| 95 | Cama Eléctrica | Hill-Rom | Centra | 20.10.506 | 2 |  |  |
| 96 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.73.3 | 2 |  |  |
| 97 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.73.2 | 2 |  |  |
| 98 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.73.1 | 2 |  |  |
| 99 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.8 | 2 |  |  |
| 100 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.12 | 2 |  |  |
| 101 | Cama Manual | CPI | CPI-M3 | 10.1.47.2 | 2 |  |  |
| 102 | Cama Eléctrica | CPI | 3 movimientos | 10.1.72.11 | 2 |  |  |
| 103 | Electrocardiógrafo | Schiller | AT-1 | 4.2.10.1 | 3 |  |  |
| 104 | Esterilizador | Memmert | SN30 | 4.3.18.1 | 2 |  |  |
| 105 | Monitor ECG | Edan | X10 | 4.7.72.1 | 2 |  |  |
| 106 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.71.1 | 2 |  |  |
| 107 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.9 | 2 |  |  |
| 108 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.7 | 2 |  |  |
| 109 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.6 | 2 |  |  |
| 110 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.5 | 2 |  |  |
| 111 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.4 | 2 |  |  |
| 112 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.3 | 2 |  |  |
| 113 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.2 | 2 |  |  |
| 114 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.19 | 2 |  |  |
| 115 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.18 | 2 |  |  |
| 116 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.17 | 2 |  |  |
| 117 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.16 | 2 |  |  |
| 118 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.14 | 2 |  |  |
| 119 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.13 | 2 |  |  |
| 120 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.11 | 2 |  |  |
| 121 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.10 | 2 |  |  |
| 122 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.9 | 2 |  |  |
| 123 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.8 | 2 |  |  |
| 124 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.7 | 2 |  |  |
| 125 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.6 | 2 |  |  |
| 126 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.5 | 2 |  |  |
| 127 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.4 | 2 |  |  |
| 128 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.3 | 2 |  |  |
| 129 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.2 | 2 |  |  |
| 130 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.16 | 2 |  |  |
| 131 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.15 | 2 |  |  |
| 132 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.13 | 2 |  |  |
| 133 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.12 | 2 |  |  |
| 134 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.10 | 2 |  |  |
| 135 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.1 | 2 |  |  |
| 136 | Cama Eléctrica | Drive | DR-7 | 10.1.52.11 | 2 |  |  |
| 137 | Electrocardiógrafo | Schiller | AT-1 | 4.2.11.1 | 3 |  |  |
| 138 | Monitor ECG | Edan | X10 | 4.7.72.3 | 2 |  |  |
| 139 | Monitor Multiparámetros | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 20.11.29 | 3 |  |  |
| 140 | Cama Manual | CPI | CPI-M3 | 10.1.47.1 | 2 |  |  |
| 141 | Cama Eléctrica | Hill-Rom | Centra | 10.1.51.3 | 2 |  |  |
| 142 | Cama Eléctrica | SD | SD | 10.1.72.9 | 2 |  |  |
| 143 | Cama Eléctrica | CPI | CPI-M4 | 10.1.72.7 | 2 |  |  |
| 144 | Cama Eléctrica | CPI | CPI-2 | 10.1.72.5 | 2 |  |  |
| 145 | Cama Eléctrica | CPI | 3 movimientos | 10.1.72.3 | 2 |  |  |
| 146 | Cama Eléctrica | CPI | SD | 10.1.72.14 | 2 |  |  |
| 147 | Cama Eléctrica | CPI | CPI-M3 | 10.1.72.13 | 2 |  |  |
| 148 | Cama Eléctrica | SD | SD | 10.1.72.12 | 2 |  |  |
| 149 | Cama Eléctrica | CPI | CPI-M2 | 10.1.72.4 | 2 |  |  |
| 150 | Cama Eléctrica | Hill-Rom | Centra | 10.1.56.12 | 2 |  |  |
| 151 | Cama Manual | CPI | CPI-M3 | 10.1.47.4 | 2 |  |  |
| 152 | Cama Eléctrica | Paramount | MA-54380 | 10.1.70.1 | 2 |  |  |
| 153 | Cama Eléctrica | CPI | 5 movimientos | 5.3.23.12 | 2 |  |  |
| 154 | Cama Eléctrica | Hill-Rom | Centra | 10.1.51.5 | 2 |  |  |
| 155 | Cama Eléctrica | Hill-Rom | Centra | 10.1.51.2 | 2 |  |  |
| 156 | Centrífuga | Hettich | Labofuge 200 | 4.12.102.1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PRECIO ANUAL |  |
|  |  |  |  |  |  | PRECIO MENSUAL |  |

Firma del oferente.