SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°284-2025

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA:

TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN DE CONSULTORIOS Y OFICINAS DEL BLOQUE A DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.

- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.

- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación.

- Forma de pago:  30% de Anticipo y el 70% con la presentación de planillas de acuerdo con la ejecución de las fases y medición.

- Plazo de entrega: Las ofertas se recibirán en sobre cerrado en las oficinas de Adquisiciones del hospital de SOLCA Núcleo de Loja hasta las 13H00 del  17 de diciembre de 2025. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

  - Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001

  - Nombre del oferente

  - Detallar nombre completo del representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.

  - Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).

  - Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.

  - La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.

- El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA e indicar si aplica IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y el precio unitario incluyendo todos los decimales que emplea.

- La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.

- La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Requerimientos específicos de la oferta:

Es OBLIGATORIO que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz, que se adjunta a la invitación:

| DATOS |  | DATOS PARA LLENAR POR EL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA: |  |  |  |  |
| RUC: |  |  |  |  |
| CORREO: |  |  |  |  |
| TELÉFONO: |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |
| TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN DE CONSULTORIOS Y OFICINAS DEL BLOQUE A DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA |  |  |  |  |
| Descripción: Suministro e instalación de adecuaciones y acabados en cuatro fases de ejecución para los 19 consultorios y 3 oficinas en el primer piso del bloque A de SOLCA NÚCLEO DE LOJA. |  |  |  |  |
| PRELIMINARES |  |  |  |  |
| RUBRO | CANT. | UNIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| Replanteo y nivelación | 440.04 | M2 |  |  |
| Corte en paredes | 110.00 | ML |  |  |
| Retiro de aparatos sanitarios | 48.00 | U |  |  |
| Retiro de cerámica en piso y paredes de baño | 219.23 | M2 |  |  |
| Retiro de puertas y ventanas (incluye tapamarcos) | 44.00 | U |  |  |
| Retiro de vinil existente | 405.59 | M2 |  |  |
| Retiro de barrederas | 401.33 | M |  |  |
| Desmontaje y transporte de mobiliario existente | 22.00 | Global |  |  |
| Nivelado en piso para vinil | 395.61 | M2 |  |  |
| Ensaquillado, acarreo y desalojo de escombros | 22.00 | Global |  |  |
| Lijado y empastado | 945.62 | M2 |  |  |
| Aplicación de antihongo | 35.97 | M2 |  |  |
| Aplicación de sellante | 35.97 | M2 |  |  |
| Desmontaje de cielo raso | 440.57 | M2 |  |  |
| Picado y corchado para instalaciones | 110.00 | ML |  |  |
| Limpieza de la obra y sellado de áreas de trabajo | 22.00 | Global |  |  |
| Desmontaje de protecciones metálicas en ventanas | 1.00 | U |  |  |
| ACABADOS |  |  |  |  |
| RUBRO | CANT. | UNIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| Porcelanato en pisos y paredes de baños | 320.54 | M2 |  |  |
| Cielo raso de gypsum | 437.38 | M2 |  |  |
| Instalación paredes de gypsum doble cara | 19.75 | M2 |  |  |
| Filo de paredes de gypsum | 194.12 | M2 |  |  |
| Pintura para paredes blanco satinada antibacterial | 941.22 | M2 |  |  |
| Piso vinil alto tráfico | 397.76 | M2 |  |  |
| Curva sanitaria de vinil | 402.83 | M2 |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |
| RUBRO | CANT. | UNIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| Inodoro | 22.00 | U |  |  |
| Provisión e instalación de mezcladoras para lavamanos | 28.00 | U |  |  |
| Provisión e instalación de lavamanos, incluye rejilla, sifón y siliconeado | 28.00 | U |  |  |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| RUBRO | CANT. | UNIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| Punto de iluminación para ojo de buey | 64.00 | pto |  |  |
| Punto de iluminación para panel de 12W | 87.00 | pto |  |  |
| Punto de iluminación para mueble | 56.00 | pto |  |  |
| Punto de iluminación para espejo | 22.00 | pto |  |  |
| Punto de iluminación para luz indirecta (incluye manguera, color cálido) | 102.24 | ML |  |  |
| Punto interruptor doble (solo provisión e instalación de placa) | 22.00 | pto |  |  |
| Punto interruptor simple (solo provisión e instalación de placa) | 22.00 | pto |  |  |
| Punto Tomacorriente | 66.00 | pto |  |  |
| MOBILIARIO |  |  |  |  |
| RUBRO | CANT. | UNIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| Escritorio de 1.85x1.40 con mdf lacado+melamina+perfileria metálica (De acuerdo con el color indicado por SOLCA) | 4.00 | U |  |  |
| Espejo redondo de 60cm de diámetro retroiluminado | 22.00 | U |  |  |
| Revestimiento panelado MDF incluye luz | 56.00 | M2 |  |  |
| Revestimiento con panelado de melamina panela | 115.88 | M2 |  |  |
| Mueble archivador con melanina panela | 50.40 | M2 |  |  |
| Mueble archivador aéreo | 9.86 | ML |  |  |
| Mueble bajo auxiliar mdf y mesón de melanina panela | 26.40 | ML |  |  |
| Mampara con listones de melanina panela de 36mm | 24.00 | M2 |  |  |
| Mueble lavabo | 25.00 | U |  |  |
| Relacado de puertas | 44.00 | U |  |  |
| Vestidor y banca | 2.00 | U |  |  |
| REMODELACIÓN DE OFICINA |  |  |  |  |
| RUBRO | CANT. | UNIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| Desmontaje de melamina panela interior y exterior | 14.86 | m2 |  |  |
| Desmontaje de paredes de vidrio templado | 15.97 | m2 |  |  |
| Desmontaje de planchas de cielo raso | 10.70 | m2 |  |  |
| Cielo raso de gypsum liso | 10.70 | m2 |  |  |
| Filos de gypsum | 5.06 | ml |  |  |
| Desmontaje de puerta de aluminio y vidrio | 1.00 | U |  |  |
| Colocación de melamina panela en paredes | 19.90 | m2 |  |  |
| Adecuación de pared de gypsum doble cara | 1.76 | m2 |  |  |
| Empastado y lijado de interior de paredes y cielo raso | 14.19 | m2 |  |  |
| Pintura blanca satinada para interiores | 14.19 | m2 |  |  |
| Readecuación de escritorio con material existente | 2.20 | ml |  |  |
| Provisión de barredera de porcelanato | 1.80 | ml |  |  |
| Desmontaje de pared de gypsum | 5.35 | m2 |  |  |
| Provisión de ventana con vidrio de 6mm y aluminio bronce | 4.15 | ml |  |  |
| Reubicación de punto de interruptor | 2.00 U | 2.00 U |  |  |
| Punto de iluminación de 0.60x0.60 | 2.00 U | 2.00 U |  |  |
| Punto de tomacorriente | 4.00 U | 4.00 U |  |  |
| Puerta abatible de aluminio y vidrio de 6mm | 1.00 U | 1.00 U |  |  |
| SUBTOTAL: |  |  |  |  |
| Valor total + IVA: |  |  |  |  |
| INDICAR SI APLICA IVA: |  |  |  |  |
| Forma de pago: 30% de Anticipo y el 70% con la presentación de planillas de acuerdo con la ejecución de las fases y medición. |  |  |  |  |
| GARANTÍA: 12 meses |  |  |  |  |
| Plazo de entrega: : Para la ejecución total se dispondrá de 166 días calendario, dividido en cuatro fases, la primera fase en 45 días calendario que comprende la ejecución de los 9 consultorios (101 al 109), suspensión 7 días, segunda fase en 30 días los 4 consultorios (110 al 113), suspensión 7 días, tercera fase en 40 días los 6 consultorios (114 al 119), suspensión 7 días y la cuarta fase en 30 días las tres oficinas. |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: 60 días |  |  |  |  |
| DISEÑO: SOLCA NÚCLEO DE LOJA cuenta con el diseño arquitectónico, el mismo que deberá ser respetado y ejecutado |  |  |  |  |

NOTA: Los interesados en ofertar deberán visitar, conocer y firmaran la constancia de que han revisado los espacios existentes y trabajos que se proveerán e instalarán en adecuaciones y acabados para los 19 consultorios y 3 oficinas en el primer piso del bloque A previo y como requisito a la presentación de la oferta.

El interesado que sea adjudicado para ejecutar estos trabajos deberá aceptar el horario de trabajo que se ha dispuesto en el hospital, el cual será de lunes a domingo iniciando a partir de las 6:00 Horas hasta las 24:00 Horas durante el tiempo de entrega para la realización de estos.

Loja, _______________________ de 2025

Ing. Luis Reyes Vélez

Presidente

SOLCA NÙCLEO DE LOJA