SOLCA NUCLEO DE LOJA

IMAGENES REFERENCIALES PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, SOLICITUD DE COMPRA 12388.

| N° | INSUMO | CANTI | MEDID | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DAD | AS | (características) |  |
| 1 | TIJERAS | 1 | 43cm | *MANGO GIRATORIO. |  |
|  | METZENBAUM |  |  | *DESMONTABLE. |  |
|  | CURVA |  |  | *POSEA MANGO |  |
|  |  |  |  | *DIÁMETRO 5mm. |  |
|  |  |  |  | *VAINAS GIRATORIAS |  |
|  |  |  |  | AISLADA. |  |
|  |  |  |  | *MANGO PLASTICO SIN BLOQUEO. *MANDÍBULA DE 15mm O 20mm |  |
| 2 | ELECTRODO DE | 1 | 36C | *DIAMETRO DE 5mm |  |
|  | COAGULACION Y |  | M |  |  |
|  | DISECCION |  |  |  |  |
|  | FORMA DE L |  |  |  |  |
| 3 | ELECTRODO DE | 1 | 43C | *DIAMETRO DE 5mm |  |
|  | COAGULACION Y |  | M |  |  |
|  | DISECCION |  |  |  |  |
|  | FORMA DE L |  |  |  |  |

| 4 | ASPIRACIÓN - SUCCION |  | 43cm | *5mm DE DIÁMETRO | 750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RETRACTOR HEPÁTICO | 1 | 360 mm | *Extremo distal acomodable. *Longitud 36cm *Diámetro 10mm. *Conexión Luer-Lock. | 1990 |  |
| 6 | PORTA AGUJAS LAPAROSCÓPIC O | 1 | 450 mm | *MANDÍBULA CURVADA. *ACERO INOXIDABLE. *ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. *5mm. | 1875 |  |
| 7 | PORTA AGUJAS LAPAROSCÓPIC O | 1 | 360 mm | *MANDÍBULA CURVADA. *ACERO INOXIDABLE. *ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. *5mm. | 1875 |  |
| 8 | CANULA PARA NEUMOPERITON EO | 1 | 18C M | *CÁNULA PARA NEUMOPERITONEO TIPO VERESS. CON CÁNULA INTERIRO ROMA CON MUELLE 2.1mm DE DIÁMETRO. | 350 |  |

| 9 | PINZA MARYLAND LARGA | 1 | 36cm | *GIRATORIO. *DESMONTABLE. *POSEA MANGO *DIÁMETRO 5mm. *VAINAS GIRATORIAS AISLADA. *MANGO PLASTICO SIN BLOQUEO. *Mandibula de 22MM | 1200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PINZA DE AGARRE Y DISECCIÓN ACODADA EN ÁNGULO RECTO | 1 | 36cm | *GIRATORIO. *DESMONTABLE. *POSEA MANGO *DIÁMETRO 5mm. *VAINAS GIRATORIAS AISLADA. *MANGO PLASTICO SIN BLOQUEO. MANDÍBULA DE 26MM | 1200 |  |
| 11 | PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN TIPO MANDÍBULAS DE PATO | 1 | 36 | *MANGO GIRATORIO. *DESMONTABLE. *POSEA MANGO *DIÁMETRO 5mm. *VAINAS GIRATORIAS AISLADA. *MANGO PLASTICO SIN BLOQUEO. MANDIBULA DE 20mm | 1200 |  |
| 12 | PINZAS DE AGARRE ATRAUMATICAS FENETRAAS | 1 | 43C M | * GIRATORIO. *DESMONTABLE. *POSEA MANGO *DIÁMETRO 5mm. *VAINAS GIRATORIAS AISLADA. *MANGO PLASTICO CON BLOQUEO DESCONECTABLE. *MANDÍBULA DE 24mm. | 1200 |  |
| 13 | PINZA DE AGARRE FENESTRADO CON DENTADO ATRAUMÁTICO ESPECIALMENTE FINO | 1 | 36cm | *GIRATORIO. *DESMONTABLE. *POSEA MANGO *DIÁMETRO 5mm. *VAINAS GIRATORIAS AISLADA. *MANGO PLASTICO CON BLOQUEO DESCONECTABLE. *MANDÍBULA DE 26mm. | 1200 |  |

| 14 15 | PINZA DE AGARRE CROCE- OLMI, ATRAUMÁTICA, FENESTRADA PINZA DE AGARRE INTESTINAL 37mm FENESTRADA | 1 1 | 43cm 430 mm | *GIRATORIO. *DESMONTABLE. *POSEA MANGO *DIÁMETRO 5mm. *VAINAS GIRATORIAS AISLADA. *MANGO PLASTICO CON BLOQUEO DESCONECTABLE. *MANDÍBULA DE 26mm. *Tamaño 5mm. *Desmontable en 3 partes. *Mango de pLástico. *Mango sin cremallera. *Vaina exterior aislada. *Con conexión de irrigación. | 1200 1200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | PINZAS INTESTINALES | 1 | 35 | * MANGO GIRATORIO. *DESMONTABLE. *POSEA MANGO *DIÁMETRO 5mm. *VAINAS GIRATORIAS AISLADA. *MANGO PLASTICO CON BLOQUEO DESCONECTABLE. *MANDÍBULA DE 53mm. | 1200 |  |
| 17 | PINZAS DE AGARRE TIPO BABCOCK | 1 | 36cm | *GIRATORIO. *DESMONTABLE. *POSEA MANGO *DIÁMETRO 5mm. *VAINAS GIRATORIAS AISLADA. *MANGO PLASTICO CON BLOQUEO DESCONECTABLE. *MANDÍBULA DE 30mm, DENTADO MÚLTIPLE, ATRAUMÁTICAS, FENESTRADA, LARGA. | 1200 |  |

Estos insumos e instrumentos de quirófano se utilizan principalmente en cirugía laparoscópica o cirugía abdominal para cortar, sujetar, coagular, retraer tejidos y facilitar la visión del cirujano. Cada implemento solicitado tiene un uso específico:

Instrumentos de corte y disección

Tijeras Metzenbaum curva: se utiliza para cortar y disecar tejidos delicados (como tejido blando)

sin dañarlos.

Instrumentos de coagulación (electrocirugía)

Electrodo de coagulación y disección en forma de L: se conecta al equipo de electrocirugía y sirve para: cortar tejido, coagular vasos sanguíneos, controlar el sangrado durante la cirugía.

Instrumentos de aspiración

Aspiración / Succión: sirve para retirar sangre, líquidos o humo quirúrgico y mantener limpio el campo operatorio.

Instrumentos de retracción

Retractor hepático: se usa para levantar o separar el hígado y permitir la visualización de otros órganos (muy usado en cirugía gástrica o de vesícula).

Instrumentos para sutura

Porta agujas laparoscópico: Instrumento que sirve para sujetar la aguja y realizar suturas dentro del abdomen durante cirugía laparoscópica.

Instrumentos para crear espacio en laparoscopía

Cánula para neumoperitoneo: permite introducir gas (CO₂) en el abdomen para inflarlo y crear espacio para trabajar con los instrumentos.

Instrumentos de disección y manipulación

Pinza Maryland larga: pinza fina usada para disecar tejidos y coagular vasos pequeños.

Pinza de agarre y disección acodada en ángulo recto: permite alcanzar estructuras en ángulos difíciles para sujetar o separar tejidos.

Pinzas de agarre: Estas sirven para sujetar órganos o tejidos sin dañarlos. Pinzas tipo mandíbulas de pato: para agarrar tejidos o estructuras más grandes.

Pinzas de agarre atraumáticas fenestradas: Sujetan órganos sin causar daño o aplastamiento. Pinza fenestrada con dentado atraumático fino: permite mejor agarre con mínimo trauma. Pinza Croce-Olmi atraumática fenestrada: especial para manipulación delicada de tejidos. Pinzas intestinales: pinza de agarre intestinal fenestrada 37 mm

Pinzas intestinales

Pinza tipo Babcock

Todas estas se utilizan para sujetar intestino u órganos huecos sin lesionarlos, porque tienen diseño atraumático.

Estos instrumentos se utilizan para cirugía laparoscópica abdominal (vesícula, estómago, intestino, hígado) y permiten cortar, coagular, sujetar tejidos, aspirar líquidos y realizar suturas dentro del abdomen.