## RESUMEN
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA
Nro. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo 2/0 AWG para sistema de puesta a tierra. | m | 25 |  | 0
2 | Suministro e instalación de electrodo activo FM Electrodo Plus, incluye activación y conexión exotérmica. | u | 3 |  | 0
3 | Suministro y aplicación de GEM mejorador de resistividad. | u | 12 |  | 0
4 | Suministro y aplicación de cemento conductivo | u | 9 |  | 0
5 | Suministro e instalación de caja de inspección para sistema de puesta a tierra | u | 3 |  | 0
6 | Medición y verificación del sistema de puesta a tierra. | glb. | 1 |  | 0
|  |  |  | Total (SIN IVA): | 0

## A1
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 1 de 6
Rubro: Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo 2/0 AWG para sistema de puesta a tierra. |  |  |  |  | Unidad: m
Detalle: |  |  |  |  | Código: 532
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Seguridad Industrial (2% MO)
Herramienta menor (5% MO)
Subtotal M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de electricista | 1
Electricista | 1
Ingeniero Eléctrico | 1
Subtotal N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2/0 AWG, 19 hilos |  | m
Subtotal O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS __ %
UTILIDAD __ %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

## A2
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 2 de 6
Rubro: Suministro e instalación de electrodo activo FM Electrodo Plus, incluye activación y conexión exotérmica. |  |  |  |  | Unidad: u
Detalle: Suministro, instalación, conexión y activación de electrodo |  |  |  |  | Código: 533
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Seguridad Industrial (2% MO)
Herramienta menor (5% MO)
Molde para soldadura exotérmica. | 1
Subtotal M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de electricista | 2
Electricista | 1
Ingeniero Eléctrico | 1
Subtotal N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Suelda exotermica |  | u | 1
FM Electrodo Plus 5910, L=1 m, Ø=6", conexión Cu 2/0 AWG |  | u | 1
Agregado Electrolítico Plus FM, 1 galón |  | gal. | 1
Subtotal O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS __ %
UTILIDAD __ %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

## A3
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 3 de 6
Rubro: Suministro y aplicación de GEM mejorador de resistividad. |  |  |  |  | Unidad: u
Detalle: |  |  |  |  | Código: 534
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Seguridad Industrial (2% MO)
Herramienta menor (5% MO)
Subtotal M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de electricista | 2
Electricista | 1
Ingeniero Eléctrico | 1
Subtotal N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
GEM mejorador de resistividad FM, saco 25 lb |  | saco | 1
Subtotal O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
GEM mejorador de resistividad FM, saco 25 lb |  | saco | 1
Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS __ %
UTILIDAD __ %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

## A4
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 4 de 6
Rubro: Suministro y aplicación de cemento conductivo |  |  |  |  | Unidad: u
Detalle: |  |  |  |  | Código: 535
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Seguridad Industrial (2% MO)
Herramienta menor (5% MO)
Subtotal M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de electricista | 2
Electricista | 1
Ingeniero Eléctrico | 1
Subtotal N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Agua sin cloro. |  | m3 | 0.01
Cemento conductivo FM, saco 11 kg |  | saco | 1
Subtotal O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Cemento conductivo FM, saco 11 kg |  | saco | 1
Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS __ %
UTILIDAD __ %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

## A5
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 5 de 6
Rubro: Suministro e instalación de caja de inspección para sistema de puesta a tierra |  |  |  |  | Unidad: u
Detalle: |  |  |  |  | Código: 536
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Seguridad Industrial (2% MO)
Herramienta menor (5% MO)
Subtotal M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de electricista | 2
Electricista | 1
Ingeniero Eléctrico | 1
Subtotal N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Caja de inspección para puesta a tierra con tapa |  | u | 1
Material menor para instalación. |  | glb. | 1
Subtotal O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS __ %
UTILIDAD __ %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

## A6
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 6 de 6
Rubro: Medición y verificación del sistema de puesta a tierra. |  |  |  |  | Unidad: glb.
Detalle: |  |  |  |  | Código: 537
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Seguridad Industrial (2% MO)
Herramienta menor (5% MO)
Telurómetro con accesorios y picas auxiliares. | 1
Subtotal M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de electricista | 2
Electricista | 1
Ingeniero Eléctrico | 1
Subtotal N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS __ %
UTILIDAD __ %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO