SOLCA NÚCLEO DE LOJA
 
CONCURSO N°190-2026
 
INVITACIÓN
 
La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA: 
 
PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CISTOSCOPIO RIGIDO PARA EL CENTRO QUIRURGICO DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA, ADEMÁS DE UN PROCESADOR DE IMAGEN ENDOSCÓPICO COMPATIBLE CON CISTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO, HISTEROSCOPIO Y UTEROSCOPIO FLEXIBLE REUTILIZABLE. SE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE UTEROSCOPIO, CISTOSCOPIO FLEXIBLE Y PINZA PARA BIOPSIA ENDOSCÓPIA.
Condiciones Generales:
·         SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
·         El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.

·         Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas, previo a la adjudicación.
·         FORMA DE PAGO: CONTRA ENREGA.
 
·          Plazo de entrega: Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y debidamente sellado (indicando el # de concurso al que participa), en la Secretaría General de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las 13H00 del 25 de agosto de 2026. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.
 
Requerimientos generales de la oferta:
 
· Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
· Nombre del oferente.
· Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
· Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
· Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
· La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
 
1.    El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.
2.    La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
3.    La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.
  
   

  
Requerimientos específicos de la oferta:
 
Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:
	PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CISTOSCOPIO RIGIDO PARA EL CENTRO QUIRURGICO DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA, ADEMÁS DE UN PROCESADOR DE IMAGEN ENDOSCÓPICO COMPATIBLE CON CISTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO, HISTEROSCOPIO Y UTEROSCOPIO FLEXIBLE REUTILIZABLE. SE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE UTEROSCOPIO, CISTOSCOPIO FLEXIBLE Y PINZA PARA BIOPSIA ENDOSCÓPIA.




	REQUERIDO
	OFERTADO

	EMPRESA
	 

	RUC
	 

	CORREO ELECTRÓNICO:
	 

	TELÉFONO:
	 

	CISTOSCOPIO RIGIDO
	

	MARCA:
	 

	MODELO:
	 

	PROCEDENCIA:
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN: 
	

	Vida útil del equipo: 
	

	FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR.
	

	Especificaciones técnicas:
	 

	· Óptica de 4mm de diámetro externo. 
· Longitud útil de 30cm aproximadamente 
· Dirección visual de 30° con conductor de luz de fibra óptica.
· Esterilizable. 
	Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los puntos solicitados en las especificaciones y describa si existen más características a considerar de acuerdo con el modelo de equipo ofertado. 

	GARANTÍA: 1 AÑO (mínimo)
La garantía entrará en vigor a partir de la entrega del equipo en las instalaciones de SOLCA LOJA y puesto en funcionamiento. 
Detallar en la garantía: 

1. Indicar el número de visitas por mantenimiento a realizar.

2. Indicar el horario de cobertura para servicio técnico y soporte (indicar horario, tiempo de respuesta y días de disponibilidad para contacto)

3. Soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica gratuita (Durante la garantía) (indicar medios de contacto).

4. Compromiso expreso de entrega de manuales de uso y operación del equipo. 

5. Compromiso de disponibilidad de repuestos, partes, y/o accesorios durante el tiempo de vida útil. El cambio de repuestos durante la vigencia de la garantía técnica debe ser gratuito. 

6. Reemplazo total del equipo por uno nuevo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) por defectos de fabricación o funcionamiento

7. Provisión de un equipo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) en el caso que se deba realizar una reparación que implique el retiro del adquirido de las instalaciones de SOLCA Loja (durante la vigencia de la garantía técnica).

8. Capacitación inicial incluida.


	  Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los 8 puntos solicitados en la garantía.

	TIEMPO DE ENTREGA:
	 

	FORMA DE PAGO:  CONTRA ENTREGA. 
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS
	 

	CANTIDAD: 1 
	 

	PRECIO UNITARIO SIN IVA:
	 

	PRECIO TOTAL SIN IVA:
	 

	INDICAR SI APLICA IVA
	



	REQUERIDO
	OFERTADO

	EMPRESA
	 

	RUC
	 

	CORREO ELECTRÓNICO:
	 

	TELÉFONO:
	 

	PROCESADOR DE IMÁGEN DE VIDEO ENDOSCOPICO 10.1" MÍNIMO 	
	

	MARCA:
	 

	MODELO:
	 

	PROCEDENCIA:
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN: 
	

	Vida útil del equipo: 
	

	FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR.
	

	Especificaciones técnicas:
	 

	· Resolución minima requerida: 1280x800 píxeles. 
· Tamaño mínimo requerido 10.1”
Imagen:
· zooming, color, Brillo, contraste, nitidez, eliminación de ruido. 
·  Rotación de imagen mínima requerida: 0°, 90°, 180°, 270°.
· Balance de blancos
Conectividad: 
· USB 3.0
· Que permita exportar imágenes HDMI/AV
Dimensiones mínimas: 
264mm x 210mm x 38mm.
Compatibilidad deseable: 
· De ser posible se requiere que el monitor sea multiuso para cistoscopio, laringoscopio, histeroscopio y uteroscopio flexible. 
	Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los puntos solicitados en las especificaciones y describa si existen más características a considerar de acuerdo con el modelo de equipo ofertado. 

	GARANTÍA: 1 AÑO (mínimo)
La garantía entrará en vigor a partir de la entrega del equipo en las instalaciones de SOLCA LOJA y puesto en funcionamiento. 
Detallar en la garantía: 

9. Indicar el número de visitas por mantenimiento a realizar.

10. Indicar el horario de cobertura para servicio técnico y soporte (indicar horario, tiempo de respuesta y días de disponibilidad para contacto)

11. Soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica gratuita (Durante la garantía) (indicar medios de contacto).

12. Compromiso expreso de entrega de manuales de uso y operación del equipo. 

13. Compromiso de disponibilidad de repuestos, partes, y/o accesorios durante el tiempo de vida útil. El cambio de repuestos durante la vigencia de la garantía técnica debe ser gratuito. 

14. Reemplazo total del equipo por uno nuevo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) por defectos de fabricación o funcionamiento

15. Provisión de un equipo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) en el caso que se deba realizar una reparación que implique el retiro del adquirido de las instalaciones de SOLCA Loja (durante la vigencia de la garantía técnica).

16. Capacitación inicial incluida.


	  Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los 8 puntos solicitados en la garantía.

	TIEMPO DE ENTREGA:
	 

	FORMA DE PAGO:  CONTRA ENTREGA. 
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS
	 

	CANTIDAD: 1 
	 

	PRECIO UNITARIO SIN IVA:
	 

	PRECIO TOTAL SIN IVA:
	 

	INDICAR SI APLICA IVA
	


p
	REQUERIDO
	OFERTADO

	EMPRESA
	 

	RUC
	 

	CORREO ELECTRÓNICO:
	 

	TELÉFONO:
	 

	UTEROSCOPIO FLEXIBLE 
	

	MARCA:
	 

	MODELO:
	 

	PROCEDENCIA:
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN: 
	

	Vida útil del equipo: 
	

	FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR.
	

	Especificaciones técnicas:
	 

	Diámetro exterior 6FR aproximado. 
Deflexión ≥ 270° en ambas direcciones.
Canal de trabajo de 3.6 Fr aproximadamente, estéril, descartable.  
	Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los puntos solicitados en las especificaciones y describa si existen más características a considerar de acuerdo con el modelo de equipo ofertado. 

	GARANTÍA: 1 AÑO (mínimo)
La garantía entrará en vigor a partir de la entrega del equipo en las instalaciones de SOLCA LOJA y puesto en funcionamiento. 

	  Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los 8 puntos solicitados en la garantía.

	TIEMPO DE ENTREGA:
	 

	FORMA DE PAGO:  CONTRA ENTREGA. 
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS
	 

	CANTIDAD: 2 
	 

	PRECIO UNITARIO SIN IVA:
	 

	PRECIO TOTAL SIN IVA:
	 

	INDICAR SI APLICA IVA
	





	REQUERIDO
	OFERTADO

	EMPRESA
	 

	RUC
	 

	CORREO ELECTRÓNICO:
	 

	TELÉFONO:
	 

	CISTOSCOPIO FLEXIBLE 380MM
	

	MARCA:
	 

	MODELO:
	 

	PROCEDENCIA:
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN: 
	

	Vida útil del equipo: 
	

	FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR.
	

	Especificaciones técnicas:
	 

	Desechable.
Diámetro externo aproximado de 13.5FR.
Diámetro interno aproximado de 6.5Fr. 
Longitud aproximada de 380mm. 
Ángulo de flexión 210°.   
	Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los puntos solicitados en las especificaciones y describa si existen más características a considerar de acuerdo con el modelo de equipo ofertado. 

	GARANTÍA: 1 AÑO (mínimo)
La garantía entrará en vigor a partir de la entrega del equipo en las instalaciones de SOLCA LOJA y puesto en funcionamiento. 

	  Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los 8 puntos solicitados en la garantía.

	TIEMPO DE ENTREGA:
	 

	FORMA DE PAGO:  CONTRA ENTREGA. 
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS
	 

	CANTIDAD: 2
	 

	PRECIO UNITARIO SIN IVA:
	 

	PRECIO TOTAL SIN IVA:
	 

	INDICAR SI APLICA IVA
	



	REQUERIDO
	OFERTADO

	EMPRESA
	 

	RUC
	 

	CORREO ELECTRÓNICO:
	 

	TELÉFONO:
	 

	PINZA PARA BIOPSIA ENDOSCÓPICA 40CM 
	

	MARCA:
	 

	MODELO:
	 

	PROCEDENCIA:
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN: 
	

	Vida útil del equipo: 
	

	FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR.
	

	Especificaciones técnicas:
	 

	· Pinza para biopsia con apertura bilateral aproximadamente de 5 Charr. 
· Longitud mínima de 40cm 
· Flexible. 
	Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los puntos solicitados en las especificaciones y describa si existen más características a considerar de acuerdo con el modelo de equipo ofertado. 

	GARANTÍA: 1 AÑO (mínimo)
La garantía entrará en vigor a partir de la entrega del equipo en las instalaciones de SOLCA LOJA y puesto en funcionamiento. 

	  Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los 8 puntos solicitados en la garantía.

	TIEMPO DE ENTREGA:
	 

	FORMA DE PAGO:  CONTRA ENTREGA. 
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS
	 

	CANTIDAD: 2
	 

	PRECIO UNITARIO SIN IVA:
	 

	PRECIO TOTAL SIN IVA:
	 

	INDICAR SI APLICA IVA
	


 
 Condiciones de la adjudicación: 

1. El adjudicatario deberá entregar un certificado de Equipo nuevo no remanofacturado ni repotenciado.
2. El adjudicatario entregará el catálogo y/o manuales de uso y operación del equipo.
3. El adjudicatario entregará la garantía técnica original del equipo.
4. El adjudicatario se encargará de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en SOLCA LOJA.
5. El adjudicatario se encargará de la capacitación y entrenamiento sobre uso del equipo al personal que operará el mismo.  
 
Loja, 12 de agosto de 2026.
  
 
  


Ing. Luis Alejandro Reyes Vélez.
PRESIDENTE
SOLCA NÚCLEO DE LOJA.

	Revisión de especificaciones técnicas: ok 



Dr. Manuel Cabrera Tituana. 
Responsable de Qirófano. 
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