## APUS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-01 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | UNIDAD PAQUETE DE 60 KTU/H, incluye: instalación y puesta en marcha
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Pluma - grua | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
Electricista D2 | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Equipo de aire acondicionado tipo paquete de 60000 btu/h; 220/60/1, incluye instalacion y puesta en marcha |  | u | 1
Base metalica para ventilador en angulo de 1-1/2" x 1/8" |  | u | 1
Portafiltro para filtros de 24"x24"x2" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-02 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | VENTILADOR DE SUMINISTRO DE AIRE 3600CFM@ 1,5" c.a, instalacion y puesta en marcha.
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Pluma - grua | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
Electricista D2 | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ventilador de suministro de aire de 3600cfm@ 1,50 in ca, fabricada en tol galvanizado, con porta filtros para filtros lavables de 24"x24"x2", carton de 24"x24"x2" MERV 11, motor electrico 220/60/1; ventilador doble oido con rodete de alabes; sistema de transmicion polea-banda; instalación y puesta en marcha |  | u | 1
Base metalica para ventilador en angulo de 1-1/2" x 1/8" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-03 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | REINSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE 900CFM@ 0,5" c.a, DESDE RADIOTERAPIA; reinstalacion y puesta en marcha.
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Pluma - grua | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
Electricista D2 | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Poleas de ajuste de velocidad para capacidad indicada |  | glob | 1
Base metalica para ventilador en angulo de 1-1/2" x 1/8" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-04 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO DE 1140@1,5" c.a, instalacion y puesta en marcha.
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Pluma - grua | 1 | 50
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
Electricista D2 | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ventilador de extraccion de 1140cfm@1,5" ca: incluye: caja porta ventilador con portafiltro para filtro HEPA 24"X24"X6", motor electrico 220/60/1; ventilador centrifugo, sistema de transmicion; instalación y puesta en marcha. |  | u | 1
Base metalica para ventilador en angulo de 1-1/2" x 1/8" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-05 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO DE 400@1,5" c.a, instalacion y puesta en marcha.
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Pluma - grua | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
Electricista D2 | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ventilador de extraccion de 400cfm@1,5" ca: incluye: caja porta ventilador con portafiltro para filtro HEPA de 20"x20"x6" motor electrico 220/60/1; ventilador centrifugo, sistema de transmicion; instalación y puesta en marcha. |  | u | 1
Base metalica para ventilador en angulo de 1-1/2" x 1/8" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-06 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 3600@1,5" c.a, instalacion y puesta en marcha.
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Pluma - grua | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
Electricista D2 | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ventilador de extraccion tipo hongo de 3600 cfm@ 1,0 swp: incluye: motor electrico de 2 HP, 220/60/3; sistema de transmicion banda-polea. |  | u | 1
Base metalica para ventilador en angulo de 1-1/2" x 1/8" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-07 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 12000 BTU/H; R410A; 220/60/1
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 2
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Equipo De Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000 Btuh; R410; 220/1/60 tipo inverter; incluye condensadora |  | u | 1
Soporte metalico para condensadora de equipo de aire acondicionado |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-08 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 24000 BTU/H; R410A; 220/60/1
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 2
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Equipo De Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 24.000 Btuh; R410; 220/1/60 tipo inverter; incluye condensadora |  | u | 1
Soporte metalico para condensadora de equipo de aire acondicionado |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-09 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO INVERTER DE 36000 BTU/H; R410A; 220/60/1
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 2
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Equipo De Aire Acondicionado Tipo piso -techo inverter de 36.000 Btuh; R410; 220/1/61 |  | u | 1
Base metalica para ventilador en angulo de 1-1/2" x 1/8" |  | u | 1
Bomba de condensado 220/60/1 |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-10 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | CAMPANA DE EXTRACCION PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE DE 2.10X1.0X0.35M, incluye: filtros tipo bafle, luces hermeticas, botonera de encendido
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
Electricista D2 | 2
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Campana de acero inoxidable tipo industrial de 2,10 x 1,0 m, incluye: filtros para grasa tipo bafle en acero inoxidable, luz led acoplada la chasis, intalacion y puesta en marcha. |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-11 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | CAMPANA DE EXTRACCION PARA HORNO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.8X0.8X0.35M, incluye: filtros tipo bafle, luces hermeticas, botonera de encendido
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
Electricista D2 | 2
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Campana de acero inoxidable tipo industrial de 0,8 x 0,8 m, incluye: filtros para grasa tipo bafle en acero inoxidable, intalacion y puesta en marcha. |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-12 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | CAMARA DE CONGELACION DE 1.8MX2.4MX2.4M A -15 °C; incluye: paneles termicos, equipos de refrigeracion, bases metalicas, instalación y puesta en marcha.
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 2
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Camara de congelacion de 1,8 m x 2.4 m x 2.4 m , de incluye: paneles modulares de 100 mm de espesor, densidad de 38 Kg/m3, color blanco, puerta de 1 x 2,4 m; lamparas fluorecentes, condensadora de 2,0HP y evaporadora@-15°C con sistema de desencarche con resistencia, proteccion de voltaje, trampa sifon, valvula selenoide,visor de liquido, tuberia, aislamiento para tuberia ACR, caja para control digital, elementos de instalacion y puesta en marcha |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-13 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | CAMARA DE CONCERVACIÓN DE 1.8MX2.4MX2.4M A -15 °C; incluye: paneles termicos, equipos de refrigeracion, bases metalicas, instalación y puesta en marcha.
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 2
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Camara de refrigeracion de 1,8 m x 2.4 m x 2.4 m , de incluye: paneles modulares de 80 mm de espesor, densidad de 38 Kg/m3, color blanco, puerta de 1 x 2,4 m; lamparas fluorecentes, condensadora de 1,5HP y evaporadora@5°C, , proteccion de voltaje, trampa sifon, valvula selenoide,visor de liquido, tuberia, aislamiento para tuberia ACR, caja para control digital, elementos de instalacion y puesta en marcha |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-14 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | EXTRACTOR DE BAÑO 75 CFM, TIPO CFP
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 2
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ventilador de extraccion tipo plafon de 75cfm@0,07" c.a. 120/60/1. |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-15 |  |  | UNIDAD: | kg
DETALLE: | DUCTOS DE TOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
0
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ducto de tool galvanizado |  | Kg | 1
Aislamiento termico |  | m2 | 0.3
Varilla Roscada diam 3/8" x 3 m |  | m | 0.1
Tuerca exagonal, diam 3/8" |  | glob | 0.1
Taco de Expansión, diam 3/8" |  | glob | 0.1
Arandela plana redonda, diam 3/8" |  | glob | 0.1
Canal Estructural |  | glob | 0.1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-16 |  |  | UNIDAD: | kg
DETALLE: | DUCTOS DE TOL GALVANIZADO SIN AISLAMIENTO
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 2
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ducto de tool galvanizado |  | Kg | 1
Varilla Roscada diam 3/8" x 3 m |  | m | 0.1
Tuerca exagonal, diam 3/8" |  | glob | 0.1
Taco de Expansión, diam 3/8" |  | glob | 0.1
Arandela plana redonda, diam 3/8" |  | glob | 0.1
Canal Estructural |  | glob | 0.1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-17 |  |  | UNIDAD: | m
DETALLE: | PROTECCION DE DUCTO CONTRA LA INTERPERIE
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Proteccion de ducto contra la interperie 10cm x 1m |  | m | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-18 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 8" X 8"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
0
0
0
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Difusor De Suministro 8" X 8"; aluminio, color blanco, aletas moviles, con damper |  | u | 1
Caja porta rejilla de 8" X 8" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-19 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 12" X 12"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
0
0
0
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
0
0
0
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Difusor De Suministro 12" X 12"; aluminio, color blanco, aletas moviles, con damper |  | u | 1
Caja porta rejilla de 12" X 12" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-20 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 18" X 18"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
0
0
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Difusor De Suministro 18" X 18"; aluminio, color blanco, aletas moviles, con damper |  | u | 1
Caja porta rejilla de 18" X 18" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-21 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 6" X 6"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Rejilla De Extracción 6" X 6"; aluminio, color blanco, aletas fijas, con damper |  | u | 1
Caja porta rejilla de 6" X 6" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-22 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 8" X 8"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Rejilla De Extracción 8" X 8"; aluminio, color blanco, aletas fijas |  | u | 1
Caja porta rejilla de 8" X 8" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-23 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 12" X 12"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
0
0
0
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Rejilla De Extracción 12" X 12"; aluminio, color blanco, aletas fijas |  | u | 1
Caja porta rejilla de 12" X 12" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-24 |  |  | UNIDAD: | m
DETALLE: | DUCTO FLEXIBLE DE 4" SIN AISLAMIENTO
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ducto Flexible sin aislamiento de 4" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-25 |  |  | UNIDAD: | m
DETALLE: | DUCTO FLEXIBLE DE 6" SIN AISLAMIENTO
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ducto Flexible sin aislamiento de 6" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-26 |  |  | UNIDAD: | m
DETALLE: | DUCTO FLEXIBLE DE 8" SIN AISLAMIENTO
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ducto Flexible sin aislamiento de 8" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-27 |  |  | UNIDAD: | m
DETALLE: | DUCTO FLEXIBLE DE 12" SIN AISLAMIENTO
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
Andamio (módulo) | 1
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Ducto Flexible sin aislamiento de 12" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-28 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | FILTROS LAVABLES 24" X 24" X 2"
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
FILTRO LAVABLE DE 24" x 24" x 2" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-29 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | FILTROS DE CARTON 24" X 24" X2" MERV 8
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
FILTRO DE CARTON @ 30% DE EFICIENCIA DE 24" x 24" x 2" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-30 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | FILTROS DE CARTON 24" X 24" X2" MERV 11
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
FILTRO DE CARTON @ 60% DE EFICIENCIA DE 24" x 24" x 2" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-31 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | FILTRO HEPA 24"X24"X12 AL 99.97% DE EFICIENCIA
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
FILTRO HEPA @99.97& DE EFICIENCIA DE 24" x 24" x 12" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-32 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | FILTRO HEPA 12"X12"X6 AL 99.97% DE EFICIENCIA
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
FILTRO HEPA @99.97& DE EFICIENCIA DE 20" x 20" x 6" |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-33 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA VENTILADORES DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN EN PLANTA BAJA Y 1RA PLANTA
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
Electricista D2 | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Tablero electrico de fuerza y control para encendido de sistemas de ventilacion ventilador de suministro y extraccion, incluye: selector de encenido on/off/auto, breakers, termicos, borneras, luces on/off, botonera on/off; luces de falla, consumibles, variadores de frecuencia. |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-34 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA VENTILADORES DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN EN COCINA
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
Electricista D2 | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Tablero electrico de fuerza y control para encendido de sistemas de suministro y extraccion en cocina |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-35 |  |  | UNIDAD: | m
DETALLE: | CABLE DE CONTROL THHN AWG 4X18 + TUBO EMT 1/2" PARA TERMOSTATO
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Tubo conduit liviano de 1/2" incluye accesorios |  | m | 1
Cable electrico THHN 6 X 18 AWG |  | m | 4
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-36 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Termostato programable |  | u | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-37 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/H
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Tubería De Cobre Flexible De 1/4" |  | m | 1
Tubería De Cobre Flexible De 3/8" |  | m | 1
Rubatex Diametro 3/4" |  | m | 1
Cable concentrico THHN AWG 4 x 14 para control |  | m | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-38 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/H
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Tubería De Cobre Flexible De 1/4" |  | m | 1
Tubería De Cobre Flexible De 1/2" |  | m | 1
Rubatex Diametro 3/4" |  | m | 1
Cable concentrico THHN AWG 4 x 14 para control |  | m | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO
PROYECTO: | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA PARA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE LOJA
RUBRO: | HVAC-39 |  |  | UNIDAD: | u
DETALLE: | KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU/H
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Herramienta menor
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
Técnico electromecanico de construccion (D2) | 1
Peón | 1
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
Tubería De Cobre Flexible De 3/8" |  | m | 1
Tubería De Cobre Flexible De 5/8" |  | m | 1
Rubatex Diametro 3/4" |  | m | 1
Cable concentrico THHN AWG 4 x 14 para control |  | m | 1
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | SUBTOTAL P |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)
|  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  | -
OTROS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO