[image: ]CONCURSO 254-2026

SOLCA NÚCLEO DE LOJA
 
CONCURSO N°254-2026
 
INVITACIÓN
 
La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA SERVICIO DE: 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA, SOLICITUD DE COMPRA 14362

Condiciones Generales:

·         SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
·         El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
·         Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación

·         Forma de pago: 50% al término de la primera visita y 50% al término de la segunda visita. Ambos pagos se ejecutaran sólo después de la entrega y aprobación de informes. 

·           Plazo de entrega: Las ofertas (original y copia) se presentarán en sobre cerrado y debidamente sellado, en la Secretaría General de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las 13H00 del 6 de noviembre del 2026. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.
 
Requerimientos generales de la oferta:
 
o   Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
o   Nombre del oferente
o   Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
o   Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
o   Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
o   La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
 
1.    El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.
2.    La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
3.    La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.
  
Requerimientos específicos de la oferta:
 
Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:


	REQUERIDO
	OFERTADO

	DATOS
	

	EMPRESA
	

	RUC
	

	TELÉFONO
	

	CORREO ELECTRÓNICO
	

	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica de SOLCA NÚCLEO DE LOJA que incluye:
· Mantenimiento eléctrico y mecánico de equipos evaporadoras y condensadoras, recarga de refrigerantes R22-R410a-R22, cambio de filtros HEPA 1 vez al año, cambio de filtro BOLSA 2 veces al año y cambio de filtro de cartón 2 veces al año,
· Informe de repuestos y necesidades para el siguiente año.
· Levantamiento de equipos con características técnicas, ubicación, registro fotográfico detallando el área, bitácora de mantenimiento preventivo de cada equipo del Hospital de SOLCA NÚCLEO DE LOJA. 
	

	Equipos/ Características:
	Cantidad de equipos similares
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	PRECIO TOTAL  SIN IVA
	

	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo SPLIT PARED de 12 kbtu/h, 18 kbtu/h, 24 kbtu/h y 36 kbtu/h:                       
	20
	
	
	

	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo FAN COIL y CASSETTE de 36kbtu/h,48 kbtu/h y 60 btu/h:                                                                                                                   
	6
	
	
	

	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado Tipo PAQUETE FAN COIL y CASSETTE de 36kbtu/h, 48 kbtu/h y 60 kbtu/h:                                                                                                                             
	5
	
	
	

	Mantenimiento de unidades manejadoras de aire y Ventiladores de suministro de todas las capacidades Incluye limpieza, mantenimiento eléctrico y mecánico, Cambio de filtros, bandas de transmisión, cambio de Bandas, lubricación de partes móviles levantamiento de datos de mantenimiento, mantenimiento de condensadora:                                                                                     
	4
	
	
	

	Mantenimiento de ventiladores de suministro y extracción tipo centrífugos y tipo Hongo de todas las capacidades, incluye: limpieza, mantenimiento eléctrico y mecánico, cambio de filtros, bandas de transmisión, cambio de bandas, lubricación de partes móviles levantamiento de datos de mantenimiento:                                           
	20
	
	
	

	Mantenimiento preventivo de Chiller, incluye: limpieza
Eléctrico y mecánico de equipos, revisión de refrigerante,
recarga de refrigerante, limpieza de elementos de medición:                                                                                                 
	1
	
	
	

	Filtros HEPA 24”X24”X12” para 1 cambio al año:                  
	6
	
	
	

	Filtros de cartón MERV 8 de 24”x24”x12” para 2 cambios en 1 año:                                                                              
	24
	
	
	

	Filtro tipo bolsa de 90% de eficiencia de 24”x24”x22” 
Para 2 cambios en 1 año:                                                            
	4
	
	
	

	Tanque de refrigerante R410a de 25 libras:                            
	1
	
	
	

	Tanque de refrigerante R22 de 30 libras:                                 
	1
	
	
	

	Tanque de refrigerante R404 De 25 libras:                              
	1
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
	

	El servicio de mantenimiento correctivo comprende la atención de llamadas de avisos de emergencia los 365 días del año por personal técnico, la visita técnica para levantar la necesidad y posteriormente la corrección de averías que se produzcan en los equipos. 
	

	En caso de ser necesario el cambio de algún componente y/o repuesto, se elaborará un presupuesto que incluirá las especificaciones y el valor de los repuestos, ya que la mano de obra deberá ser parte de la oferta, este presupuesto se pondrá a consideración de SOLCA Loja para su aprobación. Una vez aceptado, se coordinará la ejecución y emisión de factura correspondiente previo recepción y aceptación del informe del mantenimiento correctivo realizado.
Los repuestos a utilizar serán originales o genéricos (según aceptación de Solca Loja).
	

	El oferente dispondrá de todo el material logístico para el trabajo, buen funcionamiento y detección de fallas de los equipos como manuales de ajuste y programación, diagramas eléctricos, electrónico como también para el sistema mecánico.
	

	El oferente deberá presentar una carta de compromiso firmada aceptando los términos y condiciones propuestos por la institución (OBLIGATORIO)  
	

	FORMA DE PAGO:  
	50% a la visita 1 y el 50% a la visita 2. Ambos pagos se efectuarán posterior a la entrega y aprobación de informes.
	

	GARANTÍA: 
	 1 AÑO
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA: 
	 30 DÍAS
	

	CANTIDAD DE VISITAS REQUERIDA: 
	 2 visitas al año: 1 por cada semestre cuya fecha será coordinada con el Supervisor de mantenimiento Arq. Esteban Beltrán.
	

	PRECIO TOTAL SIN IVA (SOLCA  Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación)
	



Los interesados en participar en el concurso de ofertas para el mantenimiento preventivo y correctivo deberán visitar, conocer y revisar los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica de las diferentes áreas del hospital de SOLCA Núcleo de Loja previo y como requisito a la presentación de la oferta.

Una vez adjudicado  el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica, se coordinará con la dirección administrativa los pormenores de la ejecución del trabajo.

[bookmark: _GoBack]Loja, 20 de octubre del 2026.
  
 



Ing. Luis Alejandro Réyes Vélez. 
PRESIDENTE 
SOLCA NÚCLEO DE LOJA
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