## SOLICITUD N° 13
SOLCA NÚCLEO DE LOJA
SOLICITUD N°013
INVITACIÓN
La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a presentar su oferta del siguiente requerimiento:
SOLICITUD N° 13 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA MECÁNICO PARA EL BLOQUE C DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO DE LOJA
Condiciones Generales:
• SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
• El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Comisión de seguimiento y Adquisiciones para ejecución del Bloque C y sus anexos.
• Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la contratación.
• Plazo de entrega: La oferta debe ser entregada en sobre cerrado en las oficinas de Adquisiciones del hospital de SOLCA Núcleo de Loja hasta las 10h00 del 12 de octubre de 2026. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.
Requerimientos generales de la oferta:
• Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
• Nombre del oferente:
• Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
• Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
• La oferta debe estar firmada física o electrónicamente por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
• El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación.
Requerimientos específicos de la oferta:
SOLICITUD N° 13 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA MECÁNICO PARA EL BLOQUE C DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO DE LOJA
Es OBLIGATORIO que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz la cual se encuentra como archivo adjunto a esta invitación. La oferta que no complete la matriz adjunta será desestimada.
NOMBRE:
RUC:
CORREO:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA MECÁNICO PARA EL BLOQUE C DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO DE LOJA
REQUERIMIENTOS |  |  |  |  | A LLENAR POR EL OFERENTE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA
HVAC-01 | UNIDAD PAQUETE DE 60 KTU/H, incluye: instalación y puesta en marcha | u | 2 |  | 0
HVAC-02 | VENTILADOR DE SUMINISTRO DE AIRE 3600CFM@ 1,5" c.a, instalacion y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
HVAC-03 | REINSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE 900CFM@ 0,5" c.a, DESDE RADIOTERAPIA; reinstalacion y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
HVAC-04 | VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO DE 1140@1,5" c.a, instalacion y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
HVAC-05 | VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO DE 400@1,5" c.a, instalacion y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
HVAC-06 | VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 3600@1,5" c.a, instalacion y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
HVAC-07 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 12000 BTU/H; R410A; 220/60/1 | u | 10 |  | 0
HVAC-08 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 24000 BTU/H; R410A; 220/60/1 | u | 2 |  | 0
HVAC-09 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO INVERTER DE 36000 BTU/H; R410A; 220/60/1 | u | 2 |  | 0
HVAC-10 | CAMPANA DE EXTRACCION PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE DE 2.10X1.0X0.35M, incluye: filtros tipo bafle, luces hermeticas, botonera de encendido | u | 1 |  | 0
HVAC-11 | CAMPANA DE EXTRACCION PARA HORNO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.8X0.8X0.35M, incluye: filtros tipo bafle, luces hermeticas, botonera de encendido | u | 1 |  | 0
HVAC-12 | CAMARA DE CONGELACION DE 1.8MX2.4MX2.4M A -15 °C; incluye: paneles termicos, equipos de refrigeracion, bases metalicas, instalación y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
HVAC-13 | CAMARA DE CONCERVACIÓN DE 1.8MX2.4MX2.4M A -15 °C; incluye: paneles termicos, equipos de refrigeracion, bases metalicas, instalación y puesta en marcha. | u | 1 |  | 0
HVAC-14 | EXTRACTOR DE BAÑO 75 CFM, TIPO CFP | u | 7 |  | 0
HVAC-15 | DUCTOS DE TOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO | kg | 600 |  | 0
HVAC-16 | DUCTOS DE TOL GALVANIZADO SIN AISLAMIENTO | kg | 1200 |  | 0
HVAC-17 | PROTECCION DE DUCTO CONTRA LA INTERPERIE | m | 30 |  | 0
HVAC-18 | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 8" X 8"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado | u | 9 |  | 0
HVAC-19 | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 12" X 12"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado | u | 3 |  | 0
HVAC-20 | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 18" X 18"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado | u | 4 |  | 0
HVAC-21 | REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 6" X 6"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado | u | 18 |  | 0
HVAC-22 | REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 8" X 8"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado | u | 11 |  | 0
HVAC-23 | REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 12" X 12"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado | u | 3 |  | 0
HVAC-24 | DUCTO FLEXIBLE DE 4" SIN AISLAMIENTO | m | 54 |  | 0
HVAC-25 | DUCTO FLEXIBLE DE 6" CON/SIN AISLAMIENTO | m | 60 |  | 0
HVAC-26 | DUCTO FLEXIBLE DE 8" CON/SIN AISLAMIENTO | m | 18 |  | 0
HVAC-27 | DUCTO FLEXIBLE DE 12" SIN AISLAMIENTO | m | 12 |  | 0
HVAC-28 | FILTROS LAVABLES 24" X 24" X 2" | u | 3 |  | 0
HVAC-29 | FILTROS DE CARTON 24" X 24" X2" MERV 8 | u | 5 |  | 0
HVAC-30 | FILTROS DE CARTON 24" X 24" X2" MERV 11 | u | 2 |  | 0
HVAC-31 | FILTRO HEPA 24"X24"X12 AL 99.97% DE EFICIENCIA | u | 1 |  | 0
HVAC-32 | FILTRO HEPA 12"X12"X6 AL 99.97% DE EFICIENCIA | u | 1 |  | 0
HVAC-33 | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA VENTILADORES DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN EN PLANTA BAJA Y 1RA PLANTA | u | 1 |  | 0
HVAC-34 | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA VENTILADORES DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN EN COCINA | u | 1 |  | 0
HVAC-35 | CABLE DE CONTROL THHN AWG 4X18 + TUBO EMT 1/2" PARA TERMOSTATO | m | 30 |  | 0
HVAC-36 | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE | u | 2 |  | 0
HVAC-37 | KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/H | u | 150 |  | 0
HVAC-38 | KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/H | u | 30 |  | 0
HVAC-39 | KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU/H | u | 30 |  | 0
TOTAL SIN IVA: |  |  |  |  | 0
GARANTÍA: (minimo 2 años)
PLAZO:120 DÍAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días
FORMA DE PAGO: 30% anticipo (presentacion de garantias de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento) y 70% contra presentacion de planillas de avance
APLICA IVA: Si/No
Nota: Esta matriz debe ser enviada impresa en físico dentro de la oferta debidamente firmada y grabada digitalmente en algún dispositivo tal como: CD, DVD O FLASH MEMORY en formato editable Excel o Word.
Adjunto a la presente invitación se remiten los Términos de Referencia (TDR), las Especificaciones Técnicas y los planos, documentos que servirán como base para la elaboración de su proforma. Asimismo, se adjuntan los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán ser debidamente completados por el oferente y remitidos conjuntamente con su propuesta económica